## Hauptdokument
1.0 Planung, Materialbeschaffung, Vermesssung, Baustellen Einrichtung etc.
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
8		Planung, Materialbeschaffung, pauschal					79,00 €	632,00 €				Pauschal 8 Stunden für Kleinanlagen
1		Einrichtung Baustelle, pauschal					79,00 €	79,00 €				Pauschal 1 Stunden für Kleinanlagen
1		Einrichtung / Vermessung Dach					79,00 €	79,00 €				Pauschal 1 Stunde pro Dachseite als z.B. 4 x 1 Stunde Walmdach, 2 x 1 Stunde Satteldach
					790,00 €

2.0 PV Module
Anzahl	Hinweis (für Angebot)	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg	Wp	EK	EP	GP	WP gesamt
20,00		Trina TSM-DE09.08 Vertex S 405	PV031		405	136,00 €	163,20 €	3.264,00 €	8100
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
					3.264,00 €	8100

3.0 Unterkonstruktion
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
41,00		CrossHook 3S, K2 2003215	0	0		7,85 €	9,42 €	386,22 €
82,00		Heco-Topix Plus wood screw 8x100, K2 2004112	0	0		0,43 €	0,52 €	42,31 €
28,00		OneEnd Set 30-42, K2 2002514	0	0		1,68 €	2,02 €	56,45 €
24,00		OneMid Set 30-42, K2 2003071	0	0		1,68 €	2,02 €	48,38 €
24,00		SingleRail 36 End Cap, K2 1004767	0	0		0,37 €	0,44 €	10,66 €
20,00		K2 Solar Cable Manager, K2 2002870	0	0		0,24 €	0,29 €	5,76 €
12,00		SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222	0	0		26,78 €	32,14 €	385,63 €
6,00		SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976	0	0		4,47 €	5,36 €	32,18 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					967,60 €

4.0 Montage Dachhaken, Schienen und Module
			Zeit in Stunden			EP			EP Gesamt	GP
Anzahl	Hinweis	Positionsbeschreibung	HELFER / AZUBI	Fach- / Arbeiter	Techniker / Meister	HELFER / AZUBI	Fach- / Arbeiter	Techniker / Meister	Alle / Personalkosten
41		Dachhaken	0,15	0,15	0	8,85	10,35	0	19,20 €	787,20 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
20		Montage Module und Schienen	0,25	0,25	0	14,75	17,25	0	32,00 €	640,00 €
					1.427,20 €

5.0 DC Überspannungsschutz (GAK)
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001	0	0		225,00 €	270,00 €	270,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		DC Verdrahtung und Montage GAK					69	138,00 €			2	Zeit Pro GAK in Stunden
					408,00 €

6.0 AC Überspannungsschutz (Nachrüstung Verteilerschrank)
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909440	0	0		219,00 €	262,80 €	262,80 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Montage u. Verdrahtung Überspannungsschutz					79	158,00 €				Default 2 Stunden, bei viel Platz und Schienen Montage und HES in der Nähe, 4 Stunden Keine Schienenmontage möglich, 6-8 Stunden Keine Schienenmontage und kein HES in der Nähe
					420,80 €

7.0 Wechselrichter
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 8.0 PLUS	0	0		2.291,00 €	2.749,20 €	2.749,20 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4,00		Verlegung DC Kabel von DACH zu WR					69,00 €	276,00 €				Default 2 Stunden (Leerrohr Außen Befestigen, Lehrrohr Innen, Kabel durchziehen, Mehrere Wanddurchbrüche)
4,00		Montage und Verdrahtung WR einschließlich LS in Verteilung					69,00 €	276,00 €				Default 4 Stunden für den ersten WR und 2 Stunden für jeden weiteren WR, wenn WR direkt in der nähe des Zählerschrankes und Genug Platz in der Verteilung
					3.301,20 €

8.0 Weitere Arbeiten im Zählerschrank
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
2		AC Umverdrahtung 16mm²					79,00 €	158,00 €				2 Stunden Umverdrahtung auf 16mm² bei > 35A bei Einfachbelegung Zählerfeld, bzw. > 25A bei Doppelbelegung
1		AC Verdrahtung Änderung SLS					79,00 €	79,00 €				Default 1 Stunden
4		AC UMBAU AUF KASKADE MK 8					79,00 €	316,00 €				Default 4 Stunden
2		AC Einbau Smartmeter					79,00 €	158,00 €				Default 2 Stunden
					711,00 €

9.0 Zählerschrank Material
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		SLS Schalter 50 A Hager HTS350E mit montierten Sammelschienenadapter	0	0		81,27 €	97,52 €	97,52 €
1,00		SMART METER TS 65A-3, Fronius	0	0		158,44 €	190,13 €	190,13 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					287,65 €

10.0 Gerüst
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
1		Gerüst					1.200,00 €	1.200,00 €				Geschätzt: 1 Gebäudeseite 1200, 2 Gebäudeseiten 1800, 3 Gebäudeseiten 2300, 4 Gebäudeseiten = 2700. Schätzung für normales Wohnhaus. Hallen oder ähnlich unbedingt Anfragen!
					1.200,00 €

11.0 Speicher inklusive Montage, Verdrahtung und Einrichtung
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 5.1 (5,12 kWh)	0	0		2.825,00 €	3.390,00 €	3.390,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,00		Verdrahtung, Montage, Einrichtung Speicher (4h *79)					316	316,00 €
1,00		PV Point Hardware (75 EUR)+ Verkabelung * 79 EUR)					213	213,00 €
					3.919,00 €

12.0 Dokumentation, Messung nach DIN VDE 0100- 600, Inbetriebnahme Protokoll
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
8		Messung und Doku und Inbetriebnahme					79,00 €	632,00 €
0					0,00 €	0,00 €
0					0,00 €	0,00 €
					632,00 €

Ergebnisse KOSTEN
Position					Kosten Gesamt	Kosten Material	Kosten Lohn
2.0 PV Module					3.264,00 €
3.0 Unterkonstruktion					967,60 €
1.0 Planung, Materialbeschaffung, Vermesssung, Baustellen Einrichtung etc.					790,00 €
4.0 Montage Dachhaken, Schienen und Module					1.427,20 €
5.0 DC Überspannungsschutz (GAK)					408,00 €
6.0 AC Überspannungsschutz (Nachrüstung Verteilerschrank)					420,80 €
7.0 Wechselrichter					3.301,20 €
8.0 Weitere Arbeiten im Zählerschrank					711,00 €
9.0 Zählerschrank Material					287,65 €
12.0 Dokumentation, Messung nach DIN VDE 0100- 600, Inbetriebnahme Protokoll					632,00 €
10.0 Gerüst					1.200,00 €
11.0 Speicher inklusive Montage, Verdrahtung und Einrichtung					3.919,00 €
SUMME					17.328,45 €

PV LEISTUNG				8100	WP
Spezifiche Kosten				2.139,31 €	EUR/kWp

## Hilfe
Eingabefeld
Eingabefeld, normalerweise nicht zu modifizieren
Berechnete Werte oder Info’s Helfer
Berechnete Werte oder Info’s, wichtig
Hilfstexte

## Berechnungssätze
Komponenten Marge	20,00 %

Stundensätze
AZUBI / HELFER	59
Facharbeiter	69
Techniker / Meister	79

	Zeit in Stunden			Zeit in Minuten (Informativ)
Zeitbedarf	AZUBI / Helfer	Facharbeiter	Techniker / Meister	AZUBI / Facharbeiter	Facharbeiter	Techniker / Meister	Kosten AZUBI / HELFER	Kosten Facharbeiter	Kosten Techniker / Meister	Kosten total (informativ)
NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speedrail Halter	0,025	0,025	0	1,5	1,5	1,5	1,475	1,725	0	3,2
Dachhaken	0,15	0,15	0	9	9	9	8,85	10,35	0	19,2
Stockschrauben	0,15	0,15	0	9	9	9	8,85	10,35	0	19,2

## Module
Name	Artikel	EK	WP
NV	-	0	0
STP300-60	PV001	75,98	300
JAM60S20	PV002	114,8	380
PERC-M135	PV003	67,76	135
Trina TSM-DE09.05 Vertex S Full Black 385W	PV030	138,6	385
Trina TSM-DE09.08 Vertex S 405	PV031	136	405

## Unterkonstruktion
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht	UVP	Krannich
NV	-	0
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 2,25	PV004	12,1
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 3,3 Meter	PV029	16,76
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 4,4 Meter		22,35
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 5,5 Meter	PV009	27,95
CrossHook 3S, K2 2003215		7,85		9,23
Heco-Topix Plus wood screw 8x100, K2 2004112		0,43		0,5
OneEnd Set 30-42, K2 2002514		1,68		1,98
OneMid Set 30-42, K2 2003071		1,68		1,98
SingleRail 36 End Cap, K2 1004767		0,37		0,44
K2 Solar Cable Manager, K2 2002870		0,24		0,28
SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222		26,78		31,51
SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976		4,47		5,26

## Verteilung
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht	Krannich
NV	-	0	0
SLS Schalter 50 A AEG HS91.3E50SAV mit montierten Sammelschienenadapter		76,53	0
SLS Schalter 50 A Hager HTS350E mit montierten Sammelschienenadapter		81,27
SLS Schalter 50 A Hager HUTSCHIENE 01060005 ,HTN350E		85,9

LS-AUTOMAT 16A 1 polig B16A, HAGER MBN116		2,2
LS-AUTOMAT 20A 1 polig B20A, HAGER MBN120		3,94
LS-AUTOMAT 25A 1 polig B25A, HAGER MBN125		4,16
LS-AUTOMAT 35A 1 polig B32A, HAGER MBN132		4,26
SMART METER TS 65A-3, Fronius		158,44		158,44

Paket Kleinmaterial 1 für Zusätzliche ÜE ohne Zusatz Zähler, ohne Umverdrahtung (Aderendhülsen, Einzeladern, Kabelbinder)		50

## GAK
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0	0
Generatoranschlusskasten 1x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001		140	0
Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001		225	0
Generatoranschlusskasten 1x1 String, SPD Typ I+II SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001		148	0
Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ I+II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001		249,6	0
OVERVOLTAGE PROTECTION (GEN24) (I+II) , FRONIUS		149,6

## Wechselrichter
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0	0
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.0-1		751
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.5-1		790
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.6-1		795
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 4.0-1		833
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 4.6-1		885
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 5.0-1		916
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 6.0-1		1102
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 8.2-1		1270

STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 3.0-3-M		867
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 3.7-3-M		953
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 4.5-3-M		1005
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 5.0-3-M		1021
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 6.0-3-M		1043
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 7.0-3-M		1294
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 8.2-3-M		1432
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 10.0-3-M		1500
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 12.5-3-M		1702
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 15.0-3-M		1714
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 17.5-3-M		1830
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 20.0-3-M		1912

HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 3.0 PLUS		1488
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 4.0 PLUS		1587
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 5.0 PLUS		1672
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 6.0 PLUS		1991
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 8.0 PLUS		2291
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 10.0 PLUS		2394
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 3.0 PLUS		1285
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 3.6 PLUS		1340
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 4.0 PLUS		1381
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 4.6 PLUS		1491

## Speicher
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0	0
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 5.1 (5,12 kWh)		2825
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 5.1 (7,7kWh)		3985
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 5.1 (10,24 kWh)		5145

## AC_Überspannungsschutz
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) DEHN 909330		136,9
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909430		174,9
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude mit äußeren Blitzschutz) DEHN 909530		225
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude mit äußeren Blitzschutz) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909630		273
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) DEHN 909340		179,9
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909440		219
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude mit äußeren Blitzschutz) DEHN 909540		296
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude mit äußeren Blitzschutz) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909640		320

## Aktuelle Strompreise
	Brutto	Netto
Ladestrom (5000kwh)	0,4	0,336134453781513
3000 kWh Haushalt	0,47	0,394957983193277
Wärmepumpe	0,4	0,336134453781513
Durchschnitt	0,423333333333333	0,355742296918767

## Textbausteine Angebot
Statik bitte bauseits prüfen. Es kann von einem zusätzlichen Gewicht von ca. 15kg/m² ausgegangen werden. (1)
Falls Ihr Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen Sie ggf eine Genehmigung einholen. (2)
Wir gehen davon aus, dass keine Aufdachdämmung vorhanden ist. Im Falle von Aufdachdämmung behalten wir uns vor, vom Angebot zurückzutreten (3)
Achtung: Aufgrund der aktuellen Chipkrise, Erhöhten Seefrachtaufkommen und großer Nachfrage, kommt es zu Lieferverzögerungen. / Besonders betroffen sind: Hybrid Wechselrichter und Batteriespeicher. Viele Bauteile werden nicht mehr verbindlich bestätigt. / Aufgrund dieser schwierigen Situation sind Liefertermine nach besten Wissen erstellt, aber nicht verbindlich. (4)
Achtung: Wird dürfen nur auf Asbest freien Dächern arbeiten. Mit der Erteilung dieses Auftrages versichern Sie uns, das das Dach frei von Asbest ist. (5)
Zahlungsbedingungen: / Zahlung: 5% Bei Auftragsvergabe / Zahlung: 25 % Sofort bei Lieferung Module / Zahlung: 25 % Nach der Montage der PV Module / Zahlung: Rest bei Inbetriebnahme / (6)
Nach der Auftragserteilung wird Ihr Dach noch einmal genau vermessen. / Dabei kann es vorkommen, dass eventuell 1-2 Module mehr oder weniger montiert werden können. / - Sollte sich herausstellen, das weniger Module montiert werden können, ziehen wir 300 EUR / Modul von der Schlussrechnung ab. / - Sollte sich herausstellen, das mehr Module montiert werden können, und eine Montage gewünscht wird, / dann berechnen wir zusätzlich 300 EUR / Modul auf der Schlussrechnung / (7)