### Systembeschreibung
Anlage wurde DC Seitig durch Betreiber errichtet
Komponenten wurden durch den Kunden eworben, keine Garantien durch ECS:
- PV Module
- Unterkonstruktion
- Wechselrichter
- GAK mit Überspannungsschutz

Die DC Verdrahtung erfolgte durch den Kunden

# Protokoll

Kunden hat falsch ausgefüllte Formulare an SWT gesendet. Siehe mail vom 15.07.2022.

Wir erstellen für die Voranmeldung
- Formular E.1 (Antrag)
- Formular E.2 (Datenblatt Erzeugungsanlage)
- Formular E.3 (Speicher): ENTFÄLLT – Kein Speicher vorhanden
- Formular E.4 (Einheitenzertifikat) wird ersetzt durch Hersteller Dokument von fronius: SE_CER_Conformity_VDE-AR-N_4105_Fronius_Symo_10.0-3-M_-_20.0-3-M_DE.pdf
- Formular E.5: Wird auch durch vorherges
- Formular E.6 (NA Schutz) Wird ersetzt durch SE_CER_Conformity_VDE-AR-N_4105_NA_protection_Fronius_Symo_10.0-3-M_-_20.0-3-M_DE.pdf
- Formular E.7: wird auch durch vorheriges Ersetzt
- Formular E.8: folgt

Nach:
Anmeldeverfahren der
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
(Photovoltaik, Wasserkraft- und Blockheizkraftwerk)

Möchte SWT folgende Zusätzliche Dokumente für die Voranmeldung:

Lageplan, aus dem die Bezeichnung und die Grenzen des Grundstückes sowie der genaue Aufstellungsort hervorgehen.

Beschreibung der Schutzeinrichtungen gemäß Abschnitt 2.4 der VDEW – Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ bzw. der selbsttätigen Freischaltstelle gemäß DIN VDE 0126-1-1

Lageplan hat Kunde erstellt

Die Beschreibung kann dem Dokument Herstellererklärung_Fronius Symo 20.0-3-M_TR28528_Beschreibung der EZE_V0.2_unterzeichnet.pdf
entnommen werden.

Für die Anmeldung bzw. Inbetriebsetzung einer Photovoltaikanlage an das Netz der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH sind folgende Unterlagen:

- der unterschriebene Einspeisevertrag
- das Formular zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die Bundesnetzagentur
- das unterschriebene Inbetriebnahmeprotokoll
- das Kundendatenblatt für Photovoltaikanlagen

Was ist das Kundendatenblatt?
Braucht man wirklich ein Einspeisevertrag???
Kein Stromlaufplan???